## КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН

## ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

07.11.2016										    № 23/3-П

г. Биробиджан

Об утверждении для Хабаровской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (котельные ШЧ ст. Облучье, ЭЦ ст. Облучье, ВОХР ст. Облучье) нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, создания запасов топлива, на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о комитете тарифов и цен правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 № 321-пп, на основании решения Правления комитета тарифов и цен от 07.11.2016 № 23/3-Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить для Хабаровской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (котельные ШЧ ст. Облучье, ЭЦ ст. Облучье, ВОХР ст. Облучье) следующие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2017-2021 годы:

| № п/п | Организация, котельные | Потери и затраты теплоносителей, вода (м3) | Потери тепловой энергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |
| 1 | Хабаровская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-3) | 42,46 | 74,5 |
|  | в том числе по котельным: |  |  |
| 1.1 | «ШЧ» г. Облучье | 37,65 | 59,92 |
| 1.2 | «ЭЦ» г.Облучье | 4,81 | 14,57 |

2. Утвердить для Хабаровской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (котельные ШЧ ст. Облучье, ЭЦ ст. Облучье, ВОХР ст. Облучье) следующие нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2017-2021 годы:

| № п/п | Организация, котельные | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т. / Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хабаровская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-3) | 240,35 |
|  | в том числе по котельным: |  |
| 1.1 | «ШЧ» г. Облучье | 229,93 |
| 1.2 | «ВОХР» г. Облучье | 249,54 |
| 1.3 | «ЭЦ» г.Облучье | 254,42 |

3. Утвердить для Хабаровской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (котельные ШЧ ст. Облучье, ЭЦ ст. Облучье, ВОХР ст. Облучье) следующие нормативы создания запасов топлива на 2017-2021 годы:

тыс. т.н.т.

| № п/п | Организация, котельные | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
|  | Твердое топливо (уголь) |  |  |  |
| 1. | Хабаровская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-3) | 0,279 | 0,040 | 0,239 |
|  | в том числе по котельным: |  |  |  |
| 1.1 | «ШЧ» г. Облучье | 0,139 | 0,020 | 0,119 |
| 1.2 | «ВОХР» г. Облучье | 0,085 | 0,012 | 0,073 |
| 1.3 | «ЭЦ» г.Облучье | 0,056 | 0,008 | 0,048 |

4. Разместить настоящий приказ на официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета							    Г.Ф. Шлыкова